СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВНЫХ НОМЕРОВ

И МЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ  НИТЕЙ

ДИАПАЗОНАМ ДИАМЕТРОВ

| Условный номер по USP (Фармакопее США) | Метрический размер согласно ГОСТ 31620-2012 | Диаметр (мм) |
| --- | --- | --- |
| Для кетгута | Для нерассасывающихся и синтетических рассасывающихся нитей |  |  |
| --- | 12/0 | 0,01 | 0,001-0,009 |
| --- | 11/0 | 0,1 | 0,010-0,019 |
| --- | 10/0 | 0,2 | 0,020-0,029 |
| --- | 9/0 | 0,3 | 0,030-0,039 |
| 9/0 | 8/0 | 0,4 | 0,040-0,049 |
| 8/0 | 7/0 | 0,5 | 0,050-0,069 |
| 7/0 | 6/0 | 0,7 | 0,070-0,099 |
| 6/0 | 5/0 | 1 | 0,100-0,149 |
| 5/0 | 4/0 | 1,5 | 0,150-0,199 |
| 4/0 | 3/0 | 2 | 0,200-0,249 |
| --- | --- | 2,5 | 0,250-0,299 |
| 3/0 | 2/0 | 3 | 0,300-0,349 |
| 2/0 | 0 | 3,5 | 0,350-0,399 |
| 0 | 1 | 4 | 0,400-0,499 |
| 1 | 2 | 5 | 0,500-0,599 |
| 2 | 3-4 | 6 | 0,600-0,699 |
| 3 | 5 | 7 | 0,700-0,799 |
| 4 | 6 | 8 | 0,800-0,899 |
| --- | 7 | 9 | 0,900-0,999 |
| --- | 8 | 10 | 1,000-1,099 |
| --- | 9 | 11 | 1,100-1,199 |
| --- | 10 | 12 | 1,200-1,299 |